## input
TWSX¦.¦/¦:¦1¦0¦0¦E¦2¦A
Test Control Started Time: 0.011150758
Calendar Time: 11/8/04 3:18:12 PM
File Name: D:\TS2\twsxKEVIN\1r022296Kev.000
Procedure Name: 1r022296Kev Default Procedure
Operator: MTS
Teststar Config: C:\WINNT\Profiles\All Users\Start Menu\Programs\TestStar II\kevin.tcc
DRP Process Data TensileData Time: 31.211639
FORCE Time lvdt
lbf Sec in
100.14134 0.38581622 -9.3703085e-05
150.45799 0.55307758 0.00025096169
200.08537 0.71409452 0.0004232942
251.09126 0.8876003 7.8629149e-05
300.71866 1.0546386 0.00076795928
350.34604 1.2223461 0.00076795928
400.66269 1.3878232 0.00059562671
450.29007 1.5584298 0.0004232942
500.60669 1.7256912 0.00076795928
550.23407 1.8958519 0.00076795928
600.55078 2.0602138 0.00076795928
650.86737 2.2288134 0.0012849566
700.49475 2.3962977 0.001112624
750.12213 2.5588758 0.0012849566
800.43878 2.7294824 0.0012849566
850.06616 2.8936214 0.0012849566
901.07214 3.0590987 0.0014572891
950.01025 3.2250221 0.0014572891
1000.3268 3.3922834 0.0016296216
1050.6436 3.5561996 0.0016296216
1100.2709 3.7285903 0.0018019538
1151.2769 3.8958516 0.0019742863
1200.2148 4.0631127 0.0019742863
1250.5316 4.2290363 0.0023189513
1300.1589 4.3942904 0.0023189513
1350.4756 4.5633359 0.0024912839
1400.103 4.7290363 0.0023189513
1450.4196 4.8976355 0.0024912839
1500.047 5.0619979 0.0024912839
1550.3636 5.2308202 0.0026636166
1600.6804 5.3978586 0.0026636166
1650.3076 5.5684652 0.0026636166
1700.6243 5.7359495 0.0030082816
1750.2517 5.9000888 0.002835949
1800.5682 6.0702496 0.003180614
1850.885 6.2377338 0.0033529459
1900.5123 6.4034338 0.0033529459
1950.1395 6.5720334 0.0033529459
2000.4562 6.7395177 0.0033529459
2050.0837 6.9038801 0.0033529459
2100.4004 7.0713644 0.0036976109
2151.4063 7.2350574 0.003180614
2200.3445 7.4054413 0.0040422762
2250.6611 7.5729256 0.0038699436
2300.2886 7.740633 0.0040422762
2351.2942 7.9058871 0.0038699436
2400.2324 8.0731487 0.0040422762
2450.5491 8.241971 0.004386941
2500.1765 8.407671 0.0042146086
2550.4932 8.5733709 0.0042146086
2600.1204 8.7388487 0.0045592738
2650.4373 8.9094553 0.0049039386
2700.0645 9.0764933 0.0045592738
2751.0706 9.2397404 0.005076271
2800.0085 9.4112396 0.005076271
2851.0144 9.5787239 0.0049039386
2901.3311 9.7462082 0.005076271
2950.269 9.9150305 0.0049039386
3000.5859 10.082292 0.0054209358
3050.9026 10.243532 0.005076271
3100.53 10.412131 0.0055932687
3150.1572 10.57627 0.0054209358
3200.4739 10.746654 0.0055932687
3250.1011 10.913916 0.0059379335
3301.1072 11.0814 0.0059379335
3350.0452 11.2471 0.0055932687
3400.3618 11.412578 0.0061102663
3451.3679 11.584968 0.0062825987
3500.3059 11.747546 0.006799595
3550.6226 11.919044 0.0064549311
3600.2502 12.081845 0.0064549311
3650.5669 12.25669 0.0064549311
3700.1941 12.42239 0.0069719274
3751.2002 12.588536 0.006799595
3800.8274 12.751114 0.0071442602
3850.4551 12.921275 0.0069719274
3900.7712 13.087198 0.006799595
3950.3989 13.254459 0.007488925
4000.0261 13.420382 0.0073165926
4050.3428 13.591882 0.007488925
4100.6597 13.756467 0.0081782555
4150.2871 13.928188 0.0081782555
4200.604 14.095896 0.0078335898
4250.231 14.262934 0.0083505874
4300.5479 14.43421 0.0081782555
4350.8643 14.600802 0.0085229203
4400.4917 14.769625 0.0092122508
4450.1191 14.93354 0.009039918
4500.436 15.097902 0.0093845828
4550.063 15.276315 0.010246244
4600.3799 15.444692 0.010418577
4650.0073 15.62132 0.010935575
4700.3237 15.790587 0.011624904
4750.6401 15.959188 0.012141902
4800.957 16.123325 0.012831233
4850.5845 16.290365 0.013692894
4900.2119 16.453388 0.014037559
4950.5283 16.618866 0.014382224
5000.1558 16.783451 0.015243886
5050.4727 16.951828 0.015416219
5100.0996 17.117304 0.015416219
5150.4165 17.286573 0.016105549
5200.0435 17.452719 0.016450213
5251.0498 17.616636 0.016450213
5300.6772 17.782112 0.016967211
5350.3047 17.947813 0.017139543
5401.3105 18.11842 0.017484209
5450.2485 18.284121 0.018001206
5500.5654 18.453165 0.018173538
5550.1929 18.61998 0.01834587
5600.5093 18.789473 0.019035202
5650.1367 18.953388 0.019035202
5700.4531 19.120649 0.020069197
5750.77 19.29081 0.019552199
5801.0869 19.456957 0.020069197
5850.0249 19.622211 0.02093086
5901.0308 19.78635 0.021275524
5950.6582 19.952272 0.02162019
6000.2852 20.123995 0.021964855
6050.6021 20.291925 0.022309519
6100.229 20.456957 0.022654183
6151.2354 20.624441 0.022654183
6200.1733 20.79081 0.023515845
6250.4902 20.959187 0.02386051
6300.1172 21.128233 0.02454984
6350.4341 21.293932 0.024722174
6400.0615 21.458071 0.025066838
6450.3779 21.627117 0.025583835
6500.0054 21.792818 0.026100833
6551.7007 21.961416 0.026445499
6600.6387 22.130686 0.027134828
6650.2661 22.292595 0.027651826
6700.5825 22.462978 0.027824158
6750.2104 22.62734 0.028168824
6800.5269 22.794601 0.028858153
6850.1543 22.962086 0.029375151
6900.4707 23.129347 0.030064479
6950.0981 23.291702 0.030581476
7001.7935 23.463869 0.031098474
7050.0425 23.632469 0.031960137
7100.3589 23.798616 0.032477133
7150.6758 23.965208 0.032821801
7200.3032 24.131577 0.033166464
7250.6201 24.300177 0.034028128
7300.2471 24.466101 0.034545124
7350.564 24.630686 0.035406787
7400.1909 24.797501 0.035751451
7450.5078 24.966768 0.036096118
7500.1348 25.129124 0.036785446
7550.4517 25.297947 0.037302442
7600.0786 25.464985 0.037302442
7650.3955 25.632246 0.038508769
7700.0234 25.797947 0.039025769
7750.3394 25.967215 0.039370432
7800.6558 26.138937 0.040059764
7850.9727 26.303299 0.041266091
7901.2896 26.468777 0.041783087
7950.228 26.637821 0.042127755
8001.2339 26.807981 0.04316175
8050.1719 26.98238 0.044023409
8100.4883 27.147188 0.044712741
8150.8052 27.317795 0.045402072
8200.4326 27.483496 0.046780732
8250.0596 27.660124 0.047814727
8199.7432 27.855707 0.050744373
8149.4268 27.859499 0.051261373
8093.5962 27.861729 0.051433705
8037.7651 27.862844 0.051261373
7990.894 27.863291 0.051606037
7948.8491 27.863512 0.051950704
7893.019 27.863735 0.051606037
7835.8091 27.863958 0.051606037
7773.0859 27.864182 0.051950704
7638.6782 27.864628 0.051778369
7561.48 27.864851 0.051950704
7442.9258 27.865074 0.0524677
7288.5293 27.865297 0.052123036
7103.1162 27.86552 0.052295368
6948.7197 27.865744 0.0529847
6840.5044 27.865967 0.053157032
6768.1313 27.86619 0.0529847
6667.4976 27.866634 0.054018695
6584.0962 27.866858 0.054018695
6473.124 27.867081 0.054018695
6372.4907 27.867304 0.054535691
6286.332 27.867973 0.054363359
6244.9761 27.86842 0.054880355
6196.0376 27.868866 0.054880355
6147.7886 27.870426 0.056259017
6094.7153 27.870872 0.056948345
6038.8843 27.871096 0.057465345
5936.1836 27.871319 0.05798234
5805.2222 27.871542 0.057810009
5671.5039 27.871765 0.058327008
5495.0508 27.871988 0.058844004
5187.6372 27.872211 0.059361
4057.925 27.872433 0.059877999
2434.0066 27.872656 0.060567331
975.51324 27.872879 0.061601326
-389.92902 27.873102 0.063496977
-1138.4752 27.873325 0.065392636
-1034.3956 27.873549 0.067632958
-708.37134 27.873772 0.070390277
-390.61832 27.873995 0.072458267
-834.50763 27.874441 0.076077245
-527.09357 27.874887 0.076421909
107.03403 27.875111 0.075215586
796.99249 27.875332 0.074353926
1118.8812 27.875555 0.072802931
1198.1472 27.875778 0.071596608
854.89105 27.876001 0.07073494
151.83653 27.876225 0.070390277
-232.08638 27.876448 0.070045613
-6.006104 27.876894 0.071941271
320.70746 27.877117 0.074009262
36.728584 27.877563 0.078834563
-271.37473 27.877787 0.081074893
-529.16138 27.87801 0.082625881
-393.37537 27.878231 0.0843492
42.242737 27.878454 0.085900195
425.47635 27.878677 0.086072527
5.7114716 27.879124 0.086934187
-325.827 27.879347 0.086761862
-282.40305 27.879793 0.085900195
84.977425 27.880016 0.085727863
512.32428 27.880239 0.085555524
651.55664 27.880463 0.085900195
486.13205 27.880686 0.086244859
162.86484 27.880909 0.087623514
71.192039 27.88113 0.088657513
208.3566 27.881353 0.09038084
254.53763 27.881577 0.092621163
125.64431 27.882023 0.095550813
-144.54919 27.882246 0.097791143
-451.96326 27.882469 0.098652795
-654.60834 27.882692 0.09951447
-505.03699 27.882915 0.10054845
-125.93894 27.883139 0.10175478
171.82535 27.883362 0.10158245
358.61728 27.883585 0.10089312
207.66733 27.884031 0.10072079
90.491585 27.884253 0.10003146
388.25583 27.884699 0.10106546
664.65277 27.884922 0.10244411
325.53235 27.885368 0.10520144
-64.593987 27.885592 0.10709709
-319.62357 27.885815 0.10864808
-405.09293 27.886038 0.11037141
-237.60054 27.886484 0.11278407
-78.379364 27.886707 0.11364572
-178.32338 27.887152 0.11450738
-94.232552 27.887375 0.11467972
157.35068 27.887598 0.11467972
426.16565 27.887821 0.11502438
597.79364 27.888044 0.11485205
683.26306 27.888268 0.11519671
373.78119 27.888714 0.11674771
21.564661 27.888937 0.11760937
-155.57751 27.88916 0.11847103
-212.09756 27.889383 0.11967736
-266.54987 27.889606 0.12105602
-96.300362 27.890274 0.12622599
7.7792783 27.890497 0.12691532
122.19796 27.89072 0.12743233
264.18741 27.890944 0.12794931
337.24991 27.891167 0.12898332
180.78584 27.891613 0.12863865
50.513962 27.891836 0.12898332
111.16965 27.892729 0.13139597
199.3961 27.89295 0.13225763
125.64431 27.893396 0.13518728
98.762817 27.89362 0.13622127
159.41849 27.894066 0.13828927
58.785194 27.894289 0.1394956
-48.740791 27.894512 0.14052959
-131.45309 27.894958 0.14190824
-51.497868 27.895405 0.14242525
114.616 27.895628 0.14311458
225.58832 27.895849 0.14397624
175.27168 27.896965 0.14656122
127.71212 27.897635 0.15035254
-8.0739117 27.897858 0.15121421
-88.029129 27.898081 0.1527652
-32.19833 27.898972 0.15672883
29.146622 27.899195 0.15655652
107.72331 27.899641 0.15776284
162.86484 27.899864 0.15793517
267.63373 27.900087 0.15862449
312.43625 27.900311 0.15879683
188.3678 27.900757 0.16069248
141.4975 27.90098 0.16120949
95.31646 27.901203 0.16276047
29.146622 27.901649 0.16465615
-36.333946 27.902094 0.16724113
-130.76381 27.902317 0.16758578
-75.622292 27.902763 0.16896445
75.32766 27.902987 0.1703431
186.98926 27.90321 0.17051543
267.63373 27.903433 0.17086011
310.36844 27.903656 0.1718941
150.45799 27.904102 0.17275576
73.25985 27.904325 0.17344509
-17.723679 27.905663 0.1787874
140.80823 27.906332 0.18188937
213.18149 27.906555 0.18275104
118.75162 27.907001 0.1846467
21.564661 27.907225 0.1846467
-67.351059 27.907669 0.18585303
78.084732 27.908115 0.18688703
173.89316 27.908339 0.18757635
206.97807 27.908562 0.18826568
133.22626 27.909454 0.19240166
82.220352 27.909678 0.19309099
42.242737 27.909901 0.19429731
-2.5597582 27.910124 0.19533132
-77.000824 27.910347 0.19636531
27.078814 27.911015 0.19860564
131.84773 27.911461 0.19929497
96.694992 27.913023 0.20446493
29.146622 27.913246 0.20567125
-3.2490275 27.913467 0.20670526
99.45208 27.91436 0.21049656
5.7114716 27.91503 0.21239224
103.5877 27.915699 0.21428789
153.21507 27.915922 0.21497722
56.717384 27.916813 0.21773455
-12.209526 27.918375 0.22393851
98.07354 27.919044 0.22635116
157.35068 27.919489 0.22807449
73.94912 27.920158 0.22997014
127.02284 27.924397 0.24479073
89.802307 27.92551 0.24858204
27.078814 27.925734 0.24961604
-4.6275659 27.925957 0.25065002
83.598877 27.926849 0.25375202
47.067619 27.938223 0.29338849
113.92673 27.939562 0.29804146
47.756889 27.941792 0.3056241
103.5877 27.942905 0.30976009
49.135426 27.94915 0.330957
104.96622 27.950266 0.33560994
49.824699 27.951159 0.33871195
100.14134 27.952272 0.34198627
49.135426 27.956957 0.35801318
104.27696 27.968107 0.39661568
47.756889 28.839651 3.3078282
102.20915 28.840988 3.3092067
Test Control Stopped Time: 31.320471
Calendar Time: 11/8/04 3:18:44 PM
Total Counters:
Axial 0