## input
TWSX¦.¦/¦:¦1¦0¦0¦E¦2¦A
Test Control Started Time: 0.010481712
Calendar Time: 11/10/04 8:30:56 AM
File Name: D:\TS2\twsxKEVIN\1r022296Kev.000
Procedure Name: 1r022296Kev Default Procedure
Operator: MTS
Teststar Config: C:\WINNT\Profiles\All Users\Start Menu\Programs\TestStar II\kevin.tcc
DRP Process Data TensileData Time: 38.433094
FORCE Time lvdt
lbf Sec in
-249.31812 0.35414806 7.8629149e-05
-199.69073 0.52140939 0.0004232942
-149.37408 0.67930412 7.8629149e-05
-99.746712 0.83920604 0.00025096169
-49.430058 1.0066904 0.0004232942
0.19731833 1.1761819 0.00076795928
50.513962 1.3425512 0.0004232942
100.14134 1.5127118 0.00094029179
151.14726 1.6804192 0.001112624
200.08537 1.8501337 0.00094029179
250.40202 2.018064 0.00076795928
300.02939 2.1848793 0.001112624
350.34604 2.355932 0.001112624
401.35193 2.5243084 0.0012849566
450.29007 2.6871095 0.00076795928
500.60669 2.8501337 0.0012849566
550.23407 3.016726 0.00094029179
600.55078 3.1837642 0.0016296216
650.1781 3.3530328 0.0014572891
700.49475 3.5176179 0.0014572891
750.8114 3.6828723 0.0016296216
801.12805 3.8503566 0.0016296216
850.06616 4.02074 0.0018019538
901.07214 4.1895623 0.0021466189
950.01025 4.3566008 0.0018019538
1000.3268 4.5243082 0.0018019538
1050.6436 4.6917925 0.0019742863
1100.2709 4.8557086 0.0023189513
1150.5876 5.0229702 0.0021466189
1200.9042 5.1915698 0.0024912839
1250.5316 5.3592772 0.0024912839
1300.1589 5.5231934 0.002835949
1351.1649 5.6938 0.002835949
1400.103 5.8577161 0.0024912839
1450.4196 6.0263152 0.002835949
1500.047 6.1969218 0.0026636166
1550.3636 6.3641834 0.002835949
1600.6804 6.5314445 0.003180614
1650.3076 6.6975908 0.0030082816
1700.6243 6.8615069 0.0033529459
1750.2517 7.0256462 0.0033529459
1800.5682 7.1975908 0.003180614
1850.1957 7.3617301 0.0035252785
1900.5123 7.5305524 0.0036976109
1950.1395 7.6949148 0.0035252785
2000.4562 7.8637371 0.0035252785
2050.0837 8.0292139 0.0038699436
2100.4004 8.2009363 0.0038699436
2150.0276 8.3655214 0.0036976109
2201.0337 8.5343437 0.0040422762
2250.6611 8.703166 0.0042146086
2300.2886 8.8708735 0.004386941
2350.6052 9.0363512 0.0042146086
2400.2324 9.199152 0.004386941
2450.5491 9.3677511 0.0045592738
2500.8657 9.53479 0.0045592738
2550.4932 9.7051735 0.0045592738
2600.1204 9.8708735 0.0049039386
2650.4373 10.036797 0.0049039386
2700.0645 10.204058 0.0045592738
2750.3811 10.371543 0.0047316062
2800.6978 10.541703 0.0052486034
2850.3252 10.709188 0.0052486034
2900.6418 10.876672 0.005076271
2950.269 11.04371 0.0049039386
3000.5859 11.210749 0.0052486034
3050.2131 11.37801 0.005076271
3100.53 11.545271 0.0054209358
3150.1572 11.711417 0.0052486034
3201.1633 11.88024 0.0057656011
3250.1011 12.044602 0.0059379335
3300.4177 12.213202 0.0055932687
3350.0452 12.382024 0.0059379335
3401.0513 12.547725 0.0061102663
3450.6787 12.713202 0.0061102663
3500.3059 12.883808 0.0059379335
3551.312 13.054192 0.0062825987
3600.2502 13.218331 0.0064549311
3650.5669 13.384254 0.0062825987
3700.1941 13.546832 0.0064549311
3750.5107 13.721676 0.0066272635
3800.1384 13.886261 0.0066272635
3850.4551 14.051739 0.0062825987
3900.0823 14.219 0.006799595
3950.3989 14.3847 0.0071442602
4000.0261 14.552185 0.0073165926
4050.3428 14.719446 0.0069719274
4100.6597 14.88693 0.0069719274
4150.2871 15.05553 0.0071442602
4200.604 15.22413 0.0069719274
4250.231 15.388492 0.0073165926
4301.2368 15.558875 0.007488925
4350.8643 15.723014 0.0076612579
4400.4917 15.890498 0.0078335898
4450.1191 16.057983 0.0078335898
4500.436 16.222345 0.0081782555
4550.063 16.39072 0.0081782555
4600.3799 16.556644 0.0081782555
4650.6963 16.725245 0.0080059227
4701.0132 16.892506 0.0081782555
4750.6401 17.059767 0.0085229203
4800.2676 17.226135 0.0081782555
4850.5845 17.394735 0.0086952532
4900.2119 17.561996 0.0083505874
4951.2178 17.730597 0.0088675851
5000.1558 17.89139 0.0086952532
5051.1616 18.064896 0.0088675851
5100.7896 18.226135 0.009039918
5150.4165 18.394958 0.0092122508
5200.0435 18.55932 0.0093845828
5251.0498 18.729481 0.009039918
5300.6772 18.898527 0.0092122508
5350.3047 19.064226 0.0095569156
5400.6211 19.234833 0.0097292466
5450.2485 19.398527 0.0097292466
5500.5654 19.567795 0.0093845828
5550.8818 19.738178 0.010073911
5601.1987 19.903879 0.0099015795
5650.1367 20.068018 0.0097292466
5700.4531 20.233496 0.010073911
5750.77 20.399418 0.010246244
5800.397 20.568241 0.010073911
5850.0249 20.734165 0.010418577
5901.0308 20.904325 0.010590909
5950.6582 21.070024 0.010418577
6000.2852 21.235949 0.010418577
6050.6021 21.404549 0.010590909
6100.229 21.572033 0.010763242
6150.5459 21.737955 0.011107907
6200.1733 21.903656 0.01128024
6250.4902 22.07114 0.011452572
6300.1172 22.239517 0.011452572
6350.4341 22.408562 0.011624904
6400.0615 22.572924 0.011797237
6450.3779 22.741301 0.011624904
6500.0054 22.905663 0.01196957
6550.3223 23.075823 0.011452572
6601.3281 23.244869 0.011452572
6650.2661 23.409008 0.012141902
6700.5825 23.578054 0.012314235
6750.2104 23.74353 0.012486567
6801.2163 23.913914 0.012314235
6850.1543 24.076715 0.012314235
6900.4707 24.247099 0.013003564
6950.0981 24.4128 0.012831233
7000.4146 24.58296 0.013003564
7050.0425 24.7442 0.013003564
7100.3589 24.913023 0.01334823
7150.6758 25.081844 0.01334823
7200.3032 25.247768 0.013865226
7250.6201 25.414806 0.014037559
7300.2471 25.580954 0.013865226
7350.564 25.750891 0.014037559
7400.1909 25.919935 0.014382224
7450.5078 26.084076 0.014554556
7500.1348 26.25602 0.014899221
7550.4517 26.421721 0.015071554
7600.0786 26.587643 0.014899221
7651.085 26.756689 0.015760884
7700.7119 26.920605 0.016105549
7750.3394 27.090988 0.015760884
7800.6558 27.258026 0.016450213
7850.2842 27.422834 0.016450213
7900.6006 27.588089 0.016794877
7950.228 27.758696 0.016967211
8000.5444 27.929079 0.017311875
8050.1719 28.101248 0.018173538
8100.4883 28.294825 0.019035202
8150.1157 28.463646 0.02093086
8201.1221 28.635815 0.021964855
8250.0596 28.846563 0.024205176
8199.0537 28.979034 0.027651826
8148.0479 28.988625 0.028341155
8099.1104 28.994646 0.029202819
8048.104 28.998661 0.029547485
7999.855 29.00156 0.030236812
7948.8491 29.00379 0.030236812
7899.2217 29.00535 0.030409144
7843.3906 29.006689 0.030926142
7786.8711 29.00758 0.030926142
7749.6509 29.008249 0.031270806
7699.334 29.008919 0.031615473
7632.4746 29.009588 0.031960137
7583.5371 29.010035 0.031787805
7528.3945 29.010479 0.032304801
7495.3101 29.010702 0.031960137
7425.0049 29.011148 0.032821801
7388.4731 29.011372 0.032477133
7344.3604 29.011595 0.032649469
7287.1509 29.011818 0.032649469
7220.292 29.012041 0.032994132
7149.2974 29.012264 0.033166464
7065.2061 29.012487 0.033338796
6958.3696 29.012711 0.033511128
6838.4365 29.012934 0.033338796
6695.0684 29.013157 0.03368346
6500.6948 29.01338 0.033855796
6292.5356 29.013601 0.034372792
6046.4663 29.013824 0.034545124
5761.7979 29.014048 0.034889791
5461.9658 29.014271 0.035751451
5071.8398 29.014494 0.035579119
4762.3584 29.014717 0.035923786
4632.0859 29.01494 0.036957778
4536.2778 29.015163 0.037302442
4483.2041 29.016279 0.039025769
4449.4297 29.0165 0.039370432
4504.5713 29.016724 0.039542764
4594.1763 29.017616 0.039025769
4693.4312 29.017839 0.039370432
4631.397 29.018955 0.042472418
4574.1875 29.019623 0.044195745
4478.3789 29.019846 0.04522974
4374.9888 29.020069 0.045746736
4298.48 29.020292 0.046263736
4170.2759 29.020515 0.046780732
4092.3882 29.020739 0.047642395
4175.7896 29.021408 0.049365714
4135.123 29.021854 0.050227378
4039.3147 29.022299 0.051778369
3945.5742 29.022522 0.051778369
3891.811 29.022745 0.052812364
3798.7598 29.022968 0.053846359
3667.1091 29.023191 0.054191027
3540.9727 29.023415 0.054880355
3410.0117 29.023638 0.05591435
3146.0217 29.023861 0.056776013
2686.9685 29.024084 0.057120677
2262.3787 29.024307 0.058154672
1806.0823 29.02453 0.059361
1319.4585 29.024754 0.060050331
832.1452 29.024977 0.060911994
350.34604 29.025198 0.062635317
85.666687 29.025421 0.064186305
-211.40831 29.025644 0.065392636
-455.40958 29.025867 0.066943631
-393.37537 29.026091 0.068494618
-284.47086 29.026314 0.069356285
-148.68481 29.026537 0.070390277
-41.158829 29.02676 0.071424276
67.745689 29.026983 0.072113603
253.15907 29.027206 0.072285935
336.56067 29.027876 0.072802931
204.22098 29.02832 0.073147602
118.06234 29.028543 0.074009262
11.914895 29.029213 0.077111244
56.717384 29.029659 0.079523891
-44.605175 29.030106 0.082108885
21.564661 29.031219 0.08521086
124.26576 29.031443 0.086072527
175.96095 29.032112 0.087106526
131.84773 29.033228 0.091759495
58.095928 29.033451 0.092965826
-48.051521 29.033674 0.093655162
3.6436648 29.034788 0.098825134
62.920811 29.035011 0.099169798
140.11896 29.035681 0.10054845
201.46391 29.035904 0.10072079
89.113037 29.037241 0.10589077
40.864197 29.037687 0.10795876
-44.605175 29.03791 0.10933741
56.028118 29.039026 0.11330106
158.72923 29.039249 0.11347339
200.77464 29.039473 0.11433505
127.71212 29.040586 0.1172647
85.666687 29.04081 0.11812637
-12.209526 29.041256 0.12053902
-63.215443 29.041479 0.12157302
18.118317 29.041925 0.12381334
51.892506 29.042372 0.12536433
107.72331 29.042595 0.12605366
152.5258 29.042816 0.12639832
92.559387 29.043932 0.1295003
27.078814 29.045938 0.13777226
109.79112 29.047277 0.14225291
179.4073 29.047947 0.14380391
136.67262 29.048393 0.14569956
81.531082 29.049061 0.14828455
42.242737 29.049284 0.14862922
122.19796 29.051292 0.15621184
153.21507 29.052183 0.1591415
72.570572 29.052853 0.16172649
127.02284 29.054859 0.16896445
91.180847 29.055975 0.17292811
47.067619 29.057091 0.17671941
120.13015 29.05999 0.1872317
32.592968 29.061327 0.19188467
101.51989 29.062666 0.19670998
49.135426 29.064896 0.20480961
100.14134 29.067572 0.21411556
Test Control Stopped Time: 38.543262
Calendar Time: 11/10/04 8:31:34 AM
Total Counters:
Axial 0