## input
TWSX¦.¦/¦:¦1¦0¦0¦E¦2¦A
Test Control Started Time: 0.010035682
Calendar Time: 11/10/04 1:21:21 PM
File Name: D:\TS2\twsxKEVIN\1r022296Kev.000
Procedure Name: 1r022296Kev Default Procedure
Operator: MTS
Teststar Config: C:\WINNT\Profiles\All Users\Start Menu\Programs\TestStar II\kevin.tcc
DRP Process Data TensileData Time: 41.943573
FORCE Time lvdt
lbf Sec in
150.45799 0.17216769 7.8629149e-05
200.08537 0.33318463 0.00025096169
250.40202 0.5049063 7.8629149e-05
300.71866 0.67752004 0.00025096169
350.34604 0.83853698 0.00025096169
401.35193 1.0118197 0.00059562671
450.29007 1.1806422 0.0004232942
500.60669 1.3510258 0.0004232942
550.92334 1.5153879 0.00059562671
600.55078 1.6842104 0.001112624
650.1781 1.8465655 0.00059562671
700.49475 2.0182872 0.00076795928
750.12213 2.1859944 0.0012849566
800.43878 2.3512487 0.00076795928
850.06616 2.5218554 0.0012849566
901.07214 2.6940229 0.0012849566
950.01025 2.8568242 0.001112624
1000.3268 3.0272076 0.0014572891
1050.6436 3.193131 0.0014572891
1100.2709 3.3570471 0.0012849566
1150.5876 3.5258696 0.0019742863
1200.2148 3.6900086 0.0019742863
1250.5316 3.8601692 0.0021466189
1300.8483 4.0294375 0.0019742863
1351.1649 4.2011595 0.0024912839
1400.103 4.3688669 0.0024912839
1450.4196 4.5314445 0.002835949
1500.047 4.6949148 0.0030082816
1551.7422 4.8657446 0.0033529459
1600.6804 5.0332289 0.0033529459
1650.3076 5.1989293 0.0030082816
1700.6243 5.3708739 0.0033529459
1750.2517 5.5381351 0.0038699436
1800.5682 5.7067347 0.0036976109
1850.1957 5.8746653 0.0036976109
1900.5123 6.0448256 0.0042146086
1950.8289 6.2103028 0.0040422762
2000.4562 6.3777871 0.0047316062
2050.0837 6.5419264 0.0040422762
2100.4004 6.709188 0.004386941
2150.0276 6.8751111 0.0045592738
2201.0337 7.0421495 0.0045592738
2251.3503 7.2140942 0.0047316062
2300.2886 7.3784561 0.0049039386
2350.6052 7.5457177 0.005076271
2400.2324 7.713202 0.005076271
2450.5491 7.8833628 0.0049039386
2500.1765 8.0477247 0.0052486034
2550.4932 8.217885 0.0052486034
2601.499 8.383585 0.0052486034
2650.4373 8.5524082 0.0054209358
2700.0645 8.715209 0.0057656011
2750.3811 8.8867073 0.0055932687
2800.0085 9.049509 0.0059379335
2851.0144 9.2201157 0.0055932687
2900.6418 9.3871536 0.0057656011
2950.269 9.5548611 0.0061102663
3001.2751 9.7252445 0.0057656011
3050.2131 9.8909445 0.0061102663
3101.2192 10.059768 0.0062825987
3150.1572 10.227029 0.0062825987
3200.4739 10.39429 0.0061102663
3250.1011 10.561774 0.0062825987
3300.4177 10.730151 0.0064549311
3350.7346 10.899197 0.006799595
3400.3618 11.067796 0.0069719274
3450.6787 11.235057 0.0066272635
3500.3059 11.401203 0.0069719274
3550.6226 11.570026 0.006799595
3600.9395 11.735503 0.0071442602
3651.2561 11.907448 0.0069719274
3700.8835 12.07181 0.0071442602
3750.5107 12.239294 0.0071442602
3800.8274 12.406556 0.007488925
3850.4551 12.57181 0.007488925
3900.7712 12.742416 0.007488925
3950.3989 12.90834 0.007488925
4000.0261 13.075602 0.0078335898
4050.3428 13.239964 0.0080059227
4100.6597 13.407001 0.0076612579
4150.2871 13.572702 0.0080059227
4200.604 13.744647 0.0080059227
4250.231 13.907225 0.0081782555
4300.5479 14.07627 0.0085229203
4350.1748 14.245092 0.0081782555
4400.4917 14.414361 0.0083505874
4450.1191 14.576493 0.0086952532
4500.436 14.745762 0.0088675851
4550.063 14.913916 0.0088675851
4600.3799 15.080284 0.0088675851
4650.0073 15.247546 0.0086952532
4700.3237 15.4128 0.0092122508
4751.3296 15.581845 0.0092122508
4801.6465 15.749107 0.0093845828
4850.5845 15.914584 0.0092122508
4900.2119 16.085413 0.0093845828
4950.5283 16.252228 0.0095569156
5000.1558 16.421274 0.0095569156
5050.4727 16.584076 0.010073911
5100.0996 16.751114 0.0099015795
5150.4165 16.923058 0.010246244
5200.0435 17.085859 0.010246244
5250.3604 17.253344 0.010246244
5300.6772 17.420605 0.010246244
5350.3047 17.587643 0.010590909
5401.3105 17.758026 0.010418577
5450.2485 17.923727 0.010590909
5500.5654 18.089651 0.010590909
5550.1929 18.257135 0.010590909
5600.5093 18.427296 0.010935575
5650.1367 18.593441 0.010935575
5700.4531 18.760258 0.010935575
5750.77 18.927742 0.011107907
5800.397 19.096563 0.011107907
5850.0249 19.262041 0.01128024
5900.3413 19.42618 0.011624904
5950.6582 19.598349 0.011797237
6000.2852 19.760704 0.011624904
6050.6021 19.931532 0.011797237
6100.229 20.09701 0.011797237
6150.5459 20.267393 0.012141902
6200.1733 20.429972 0.012141902
6250.4902 20.600132 0.0126589
6300.1172 20.766279 0.012486567
6350.4341 20.931755 0.012314235
6400.0615 21.100801 0.012486567
6450.3779 21.266724 0.013003564
6500.0054 21.438446 0.01334823
6550.3223 21.599686 0.01334823
6601.3281 21.772968 0.013175897
6650.2661 21.935547 0.01334823
6700.5825 22.102808 0.014037559
6750.8994 22.271854 0.013865226
6800.5269 22.437553 0.013865226
6850.1543 22.6066 0.014037559
6901.1602 22.776537 0.014209892
6950.0981 22.939562 0.014726889
7000.4146 23.108606 0.014726889
7050.0425 23.274084 0.014899221
7101.0483 23.444691 0.014899221
7150.6758 23.613514 0.015243886
7200.3032 23.780552 0.014554556
7250.6201 23.943129 0.015588552
7300.936 24.111952 0.016105549
7350.564 24.282335 0.015933217
7400.1909 24.444914 0.016277881
7450.5078 24.61552 0.016622545
7500.1348 24.784121 0.016622545
7550.4517 24.951605 0.016794877
7600.0786 25.113958 0.017828872
7650.3955 25.287464 0.017311875
7700.0234 25.454504 0.018001206
7750.3394 25.620872 0.018173538
7800.6558 25.786573 0.01834587
7850.2842 25.955618 0.018690536
7901.2896 26.122656 0.019379865
7950.228 26.289696 0.019896865
8000.5444 26.458963 0.019724533
8050.1719 26.626001 0.020413863
8101.8672 26.796385 0.020586194
8150.1157 26.960747 0.021275524
8200.4326 27.131132 0.021447858
8250.0596 27.296608 0.021792522
8301.0654 27.468777 0.022654183
8350.6924 27.636261 0.022826515
8401.0098 27.803299 0.023515845
8450.6377 27.972343 0.024032842
8500.2646 28.143843 0.024722174
8550.5811 28.306644 0.025411503
8600.209 28.478811 0.026100833
8650.5254 28.650087 0.026617831
8700.1523 28.813335 0.02730716
8750.4688 28.985279 0.028341155
8800.0967 29.151426 0.029202819
8850.4131 29.320024 0.029892148
8900.041 29.497768 0.03075381
8950.3574 29.663691 0.031960137
9001.3633 29.832737 0.033166464
9050.3018 30.002897 0.034717456
9100.6182 30.17841 0.035751451
9150.9346 30.351915 0.037647109
9200.5625 30.520515 0.039370432
9250.1895 30.687777 0.040749092
9300.5059 30.861282 0.042817082
9350.1328 31.024084 0.044712741
9400.4502 31.191122 0.0466084
9450.0771 31.355261 0.048504051
9500.3936 31.521185 0.050227378
9550.0215 31.689116 0.051433705
9600.3389 31.85437 0.053501695
9650.6553 32.024754 0.055397354
9700.2822 32.188892 0.056948345
9750.5986 32.359276 0.058671672
9800.2266 32.52676 0.060567331
9850.543 32.704723 0.062979981
9900.1699 32.886036 0.065564968
9950.4863 33.097454 0.069528617
10000.114 33.32114 0.075215586
9947.7295 33.456062 0.081419557
9898.792 33.475018 0.082970545
9849.165 33.487286 0.084693871
9798.8477 33.493084 0.085383199
9749.9092 33.498657 0.086417191
9697.5254 33.502449 0.087106526
9648.5869 33.505127 0.087795854
9599.6484 33.507355 0.088140517
9547.2646 33.50914 0.089174516
9496.9482 33.510479 0.089174516
9447.3203 33.511593 0.089863844
9399.7607 33.512486 0.090208508
9338.416 33.513599 0.090208508
9292.9238 33.514271 0.090553172
9244.6748 33.514938 0.091070168
9184.0195 33.51561 0.091587171
9132.3242 33.516056 0.091414832
9068.9121 33.516499 0.092104159
8992.4033 33.516945 0.092104159
8945.5322 33.51717 0.092276499
8892.458 33.517391 0.092104159
8831.1143 33.517616 0.092448831
8756.6729 33.517838 0.092965826
8670.5137 33.518063 0.092965826
8571.9492 33.518284 0.093138158
8458.2197 33.518509 0.093310498
8328.6367 33.51873 0.093655162
8176.9971 33.518955 0.093482822
7997.0981 33.519176 0.09417215
7764.8145 33.519398 0.094516821
7425.0049 33.519623 0.095033817
6882.5503 33.519844 0.095206149
5958.2402 33.520069 0.095723152
4001.4048 33.52029 0.096584812
1746.1161 33.520515 0.097446479
179.4073 33.520737 0.098997466
-977.18628 33.520962 0.10141012
-1332.8492 33.521183 0.10433977
-1139.8539 33.521408 0.10692476
-842.0896 33.521629 0.10985441
-613.94153 33.521854 0.11209474
-959.95453 33.522076 0.11364572
-1075.7518 33.522297 0.11450738
-562.93555 33.522522 0.11433505
2.2651248 33.522743 0.11330106
751.50067 33.522968 0.11157773
1313.255 33.52319 0.10933741
1394.5889 33.523415 0.10795876
1156.1017 33.523636 0.10640775
354.48166 33.523861 0.10520144
-271.37473 33.524082 0.10537376
-121.80332 33.524529 0.10726942
109.10184 33.524754 0.10916508
221.45271 33.524975 0.11157773
-53.565674 33.525196 0.11433505
-316.86649 33.525421 0.11657538
-574.65314 33.525642 0.11933269
-489.18381 33.525867 0.12140068
53.271042 33.526089 0.12260702
420.65149 33.526314 0.12329634
457.87201 33.526535 0.12346867
107.03403 33.52676 0.12329634
-307.21674 33.526981 0.12277934
-367.18314 33.527206 0.12260702
27.768085 33.527653 0.12157302
650.86737 33.527874 0.12105602
834.90222 33.528095 0.12105602
550.23407 33.52832 0.12157302
122.88722 33.528542 0.12277934
-102.50378 33.528767 0.124158
63.610073 33.528988 0.12588133
242.82004 33.529213 0.12794931
360.68509 33.529434 0.13001731
-26.684177 33.529881 0.13346396
-542.94678 33.530106 0.13518728
-806.93689 33.530327 0.13656594
-629.10541 33.530552 0.13725528
-216.92247 33.530773 0.13759995
66.367165 33.530994 0.13725528
300.02939 33.531219 0.1374276
507.49942 33.531441 0.13656594
364.13141 33.531666 0.13587661
32.592968 33.531887 0.13587661
320.01819 33.532333 0.13622127
672.23474 33.532558 0.13725528
829.38806 33.53278 0.1389786
639.83911 33.533005 0.14104658
220.07419 33.533226 0.14242525
-314.79868 33.533451 0.1448379
-627.72687 33.533672 0.14656122
-357.53339 33.534119 0.14880155
-169.36288 33.53434 0.15035254
-201.06926 33.534565 0.1506972
-55.633484 33.535011 0.15121421
206.28879 33.535233 0.15121421
424.78711 33.535458 0.1506972
689.46643 33.535679 0.15035254
825.25244 33.535904 0.15104187
722.55139 33.536125 0.15155888
425.47635 33.53635 0.15190354
82.909615 33.536572 0.15293753
-110.77502 33.536793 0.15448853
-256.21082 33.537018 0.15535018
-383.72562 33.537239 0.15707351
-332.03043 33.537464 0.15810749
-187.28389 33.537685 0.16052017
-103.19305 33.53791 0.16189882
14.671971 33.538357 0.16413914
280.04059 33.538578 0.16465615
433.05835 33.538803 0.1650008
365.50995 33.539024 0.16465615
266.25522 33.539249 0.1650008
108.41257 33.539471 0.16517313
-101.12524 33.539692 0.16517313
35.350044 33.540138 0.16620712
286.24402 33.540363 0.16706879
355.8602 33.540585 0.16793045
217.31709 33.54081 0.16982611
103.5877 33.541031 0.17103243
45.689083 33.541256 0.17258343
-12.209526 33.54237 0.17740874
-132.14235 33.542595 0.17844273
-25.994909 33.543037 0.17913206
53.271042 33.543262 0.17982139
154.59361 33.543484 0.17982139
260.74103 33.543709 0.17982139
320.01819 33.54393 0.18068305
162.17557 33.544376 0.18188937
210.42442 33.545048 0.18430205
87.734497 33.545494 0.1872317
21.564661 33.545715 0.18895501
-77.000824 33.545937 0.189989
-168.67363 33.546162 0.19119534
7.7792783 33.546608 0.19240166
143.56531 33.547501 0.19378032
262.80884 33.547722 0.19446966
344.14261 33.547947 0.19515899
417.20514 33.548168 0.19533132
218.69563 33.548615 0.19774397
35.350044 33.548836 0.19843329
-11.520257 33.549061 0.19963962
-66.661797 33.549728 0.2032586
-126.6282 33.550175 0.20498192
-94.921814 33.550621 0.20670526
135.98334 33.550846 0.2068776
340.69629 33.551067 0.20739459
415.13736 33.551292 0.20791158
285.55472 33.551735 0.2091179
147.70093 33.55196 0.20963491
2.9543948 33.552181 0.21032424
-57.012016 33.552406 0.21084124
43.621273 33.552853 0.21290924
140.80823 33.554192 0.21945785
203.53172 33.554413 0.21997485
59.474472 33.554859 0.2211812
-73.554482 33.55508 0.22169818
55.338852 33.555752 0.22307685
142.87604 33.555973 0.22393851
241.4415 33.556198 0.22428317
186.98926 33.556644 0.22652349
122.88722 33.556866 0.22755748
36.03931 33.557533 0.23065947
-39.780293 33.557758 0.23100413
124.26576 33.558872 0.23565711
201.46391 33.559097 0.23600177
137.36188 33.559544 0.23686345
94.627182 33.560211 0.23858677
193.88196 33.560658 0.24065475
67.056427 33.561104 0.24272275
-9.4524498 33.561325 0.24375674
75.32766 33.562218 0.24754806
-14.966603 33.562889 0.24944371
68.434967 33.563332 0.25030538
167.00044 33.563557 0.25116703
229.72394 33.563778 0.25185639
138.05115 33.564449 0.25409669
29.83589 33.564671 0.25495836
-13.588064 33.564896 0.25564769
53.960308 33.56601 0.26047298
134.60481 33.566902 0.26357496
71.88131 33.568016 0.26667696
120.13015 33.569576 0.27270859
44.310547 33.570469 0.2758106
-6.006104 33.570915 0.27770624
97.38427 33.571362 0.27891257
32.592968 33.573593 0.28649521
135.98334 33.574932 0.29166517
90.491585 33.5756 0.29373315
151.14726 33.576714 0.29717979
78.084732 33.577385 0.29993713
13.293431 33.577831 0.30183277
73.25985 33.578499 0.30424544
111.16965 33.57872 0.30459011
155.28288 33.579166 0.30596876
93.248657 33.579838 0.30820909
30.52516 33.583183 0.32010004
113.23746 33.583851 0.32251269
44.999809 33.585857 0.32957834
111.85893 33.587196 0.33440363
41.553467 33.588982 0.34026295
112.54819 33.58987 0.34353727
37.41785 33.593887 0.35732386
119.44089 33.595001 0.36094284
47.067619 33.59634 0.36594048
106.34477 33.597233 0.36938715
42.932003 33.601467 0.38420773
104.96622 33.603031 0.38920537
48.446163 34.475689 3.3073113
107.03403 34.477028 3.3081727
Test Control Stopped Time: 42.066902
Calendar Time: 11/10/04 1:22:03 PM
Total Counters:
Axial 0